## TECHNO серия TV
TECHNO СЕРИЯ TV |  |  |  |  | 8 81153 6 92 91 8 911 364 62 04 sales@techno60.ru www.techno60.ru |  |  |  | Теплоноситель - вода или незамерзающие смеси Максимальная температура теплоносителя - 150°С Максимально допустимое давление -1,6 Мпа Напряжение / частота электропитания ~ 230 В/ 50 Гц Диаметры подводящих отводящих патрубков - G 3/4 Монтаж - вертикальный или горизонтальный |  |  |  |  | Существует опасность размораживания (разрыва) теплообменника при падении температуры в помещении ниже 0 ºС.
Тип тепловентилятора | Габариты, мм B-H-L | при t воды 90/70 ºС |  |  |  |  | Уровень шума дБ | Расход воздуха, м3/ч | Длина потока воздуха, м | Мощность вентилятора, Вт | Сила тока вентилятора, А | Вес, кг | Цена с НДС, руб.
|  | Кол-во рядов | Мощность теплообменника, кВт | Т воздуха на выходе, ºС | Гидравлическое сопротивление, кПа | Расход воды м3/ч
TV-161.300 | 515*530*540 | 1 | 8 | 29 | 7 | 0.4 | 45 | 1667 | 16 | 85 | 0.42 | 20.5 | 22747
TV-162.300 | 515*530*540 | 2 | 14.5 | 42.5 | 6 | 0.6 | 45 | 1543 | 14 | 85 | 0.42 | 22 | 25048
TV-163.300 | 515*530*540 | 3 | 18.5 | 54.5 | 13.5 | 0.8 | 45 | 1376.5 | 12 | 85 | 0.42 | 24.5 | 28757
TV-241.450 | 685*752*688 | 1 | 20 | 27 | 9.5 | 0.9 | 51 | 4791 | 24 | 250 | 1.15 | 38.5 | 32757
TV-242.450 | 685*752*688 | 2 | 38 | 40.5 | 19 | 1.7 | 51 | 4291 | 22 | 250 | 1.15 | 39.5 | 40059
TV-243.450 | 685*752*688 | 3 | 47.5 | 51 | 14 | 2.1 | 51 | 3836 | 20 | 250 | 1.15 | 42.5 | 46524
TV-243.500 | 685*752*688 | 3 | 52.5 | 49 | 16 | 2.3 | 54 | 4475 | 26 | 380 | 1.75 | 43.5 | 52579
TV-244.500 | 685*752*688 | 4 | 58 | 58 | 12 | 2.6 | 54 | 3971.5 | 23 | 380 | 1.75 | 45.5 | 56992
Корпус и жалюзи из окрашенной оцинкованной стали в едином цветовом исполнении (RAL 7035) Возможно крашивание корпуса и жалюзи в любой цвет по таблице RAL, цена по запросу Теплообменник из цельногнутой медной трубы и алюминиевых ламелей Универсальный кронштейн для крепления к стене или потолку с возможностью регулировки угла наклона Отопительный прибор имеет возможность отклонения по вертикали на 18° и в стороны на величину более 45° Максимальный угол наклона жалюзи 135° Передняя панель, теплообменник и вентилятор съемные для удобства обслуживания, чистки и ремонта изделия

## TECHNO серия TV (из нерж.стали)
TECHNO СЕРИЯ TVn (из нержавеющей стали) |  |  |  |  | 8 81153 6 92 91 8 911 364 62 04 sales@techno60.ru www.techno60.ru |  |  |  | Теплоноситель - вода или незамерзающие смеси Максимальная температура теплоносителя - 150°С Максимально допустимое давление -1,6 Мпа Напряжение / частота электропитания ~ 230 В/ 50 Гц Диаметры подводящих отводящих патрубков - G 3/4 Монтаж - вертикальный или горизонтальный |  |  |  |  | Существует опасность размораживания (разрыва) теплообменника при падении температуры в помещении ниже 0 ºС.
Тип тепловентилятора | Габариты, мм B-H-L | при t воды 90/70 ºС |  |  |  |  | Уровень шума дБ | Расход воздуха, м3/ч | Длина потока воздуха, м | Мощность вентилятора, Вт | Сила тока вентилятора, А | Вес, кг | Цена с НДС, руб.
|  | Кол-во рядов | Мощность теплообменника, кВт | Т воздуха на выходе, ºС | Гидравлическое сопротивление, кПа | Расход воды м3/ч
TVn-161.300 | 515*530*540 | 1 | 8 | 29 | 7 | 0.4 | 45 | 1667 | 16 | 85 | 0.42 | 20.5 | 29571
TVn-162.300 | 515*530*540 | 2 | 14.5 | 42.5 | 6 | 0.6 | 45 | 1543 | 14 | 85 | 0.42 | 22 | 32562
TVn-163.300 | 515*530*540 | 3 | 18.5 | 54.5 | 13.5 | 0.8 | 45 | 1376.5 | 12 | 85 | 0.42 | 24.5 | 37384
TVn-241.450 | 685*752*688 | 1 | 20 | 27 | 9.5 | 0.9 | 51 | 4791 | 24 | 250 | 1.15 | 38.5 | 42584
TVn-242.450 | 685*752*688 | 2 | 38 | 40.5 | 19 | 1.7 | 51 | 4291 | 22 | 250 | 1.15 | 39.5 | 52077
TVn-243.450 | 685*752*688 | 3 | 47.5 | 51 | 14 | 2.1 | 51 | 3836 | 20 | 250 | 1.15 | 42.5 | 60481
TVn-243.500 | 685*752*688 | 3 | 52.5 | 49 | 16 | 2.3 | 54 | 4475 | 26 | 380 | 1.75 | 43.5 | 68353
TVn-244.500 | 685*752*688 | 4 | 58 | 58 | 12 | 2.6 | 54 | 3971.5 | 23 | 380 | 1.75 | 45.5 | 74090
Корпус и жалюзи изготовлены из нержавеющей стали Теплообменник из цельногнутой медной трубы со специальным защитным покрытием Универсальный кронштейн для крепления к стене или потолку с возможностью регулировки угла наклона Отопительный прибор имеет возможность отклонения по вертикали на 18° и в стороны на величину более 45° Максимальный угол наклона жалюзи 135° Передняя панель, теплообменник и вентилятор съемные для удобства обслуживания, чистки и ремонта изделия

## Автоматика
TECHNO Автоматика | 8 81153 6 92 91 8 911 364 62 04 sales@techno60.ru www.techno60.ru
Фото | Наименование | Цвет | Описание | Цена, руб.
| Термостат Techno KT 300 + ВТ-1000 | Черный/ белый | 1-2-3- скорости | 15216
On/Off
Авторежим
Удаленное управление (Internet)
| Блок регулировки скорости РС-2,5-ПС | Белый | On/Off | 4630
Ручной режим
Плавная регулировка скорости
| Блок регулировки скорости РС-2,5Н | Белый | On/Off | 3040
Ручной режим
Плавная регулировка скорости
Управление | Модель тепловентилятора | Максимальное кол-во подключаемых тепловентиляторов
Термостат Techno KT 300-WIFI + ВТ-1000 | TV-161.300 | 11
TV-162.300
TV-163.300
| TV-241.450 | 4
TV-242.450
TV-243.450
| TV-243.500 | 2
TV-244.500
Блок регулировки скорости РС-2,5-ПС(Н) | TV-161.300 | 5
TV-162.300
TV-163.300
| TV-241.450 | 2
TV-242.450
TV-243.450
| TV-243.500 | 1
TV-244.500