## Напольный дизайн-конвектор
8 81153 6 92 91 8 911 364 62 04 sales@techno60.ru www.techno60.ru
Напольный дизайн-конвектор TECHNO VITA WOOD |  |  |  | Доступен в 6 оттенках дерева
KDWZ 250-230-L |  |  |  | Беленый дуб | Бук | Венге бордовый | Дуб натуральн. | Орех | Состарен. патина
Габариты, мм B-H-L | Мощность, кВт (95/85°С) ΔТ=70 | Цена в комплекте с деревянной решеткой, руб. | Размер ТО | Корпус конвектора выполнен из ценных пород дерева. Теплообменник из цельногнутой медной трубы и алюминиевых ламелей с узлом подключения G1/2'' (латунь). Воздухоспускной клапан 1/8.
250-230-1000 | 1488 | 42587 | 150*100 | Рабочее давление теплоносителя - 16 бар Давление гидравлического испытания - 40 бар Max. рабочая температура теплоносителя - 130°С Тип теплоносителя - вода или гликоль
250-230-1200 | 1715 | 45282 | 150*100
250-230-1500 | 2056 | 50408 | 150*100
Возможно исполнение приборов с термостатическим клапаном. Цена по запросу.

## Конвектор-скамья
8 81153 6 92 91 8 911 364 62 04 sales@techno60.ru www.techno60.ru
Конвектор-скамья TECHNO VITA BENCH |  |  |  | Доступен в 7 оттенках дерева
KBZ 300-350-L |  |  |  | Белый | Бук баварский | Бук | Венге | Дуб молочный | Орех итальянск. | Орех темный
Габариты, мм B-H-L | Мощность, кВт (95/85°С) ΔТ=70 | Цена, руб. | Размер ТО | Сиденье скамьи и защитные плиты изготовлены из ЛДСП. Возможно изготовление скамьи и защитных панелей из ценных пород дерева. Цена по запросу. Стандартный цвет конструкции - транспортный белый (RAL 9016). Возможно окрашивание конструкции в любой цвет по RAL, цена по запросу.
300-350-1000 | 1390 | 33321 | 100*200
300-350-1200 | 1782 | 36483 | 100*200
300-350-1400 | 2174 | 41865 | 100*200 | Рабочее давление теплоносителя - 16 бар Давление гидравлического испытания - 40 бар Max. рабочая температура теплоносителя - 130°С Тип теплоносителя - вода или гликоль
300-350-1600 | 2566 | 46051 | 100*200
300-350-1800 | 2958 | 54877 | 100*200